ЧЛЕН СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВИСАГИНАС
ДМИТРИЙ ИКОНИКОВ
+370 605 288 65, dmitrij.ikonikov@gmail.com

Кому:
Совету самоуправления города Висагинас

Копия:
Мэру самоуправления города Висагинас
Эрланду Галагузу

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2026-05-27

# О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГОТОВНОСТИ УКРЫТИЙ В САМОУПРАВЛЕНИИ ГОРОДА ВИСАГИНАС

Ситуация, сложившаяся в самоуправлении города Висагинас 21.05.2026 в связи с объявлением предупреждения о воздушной опасности, стала практической проверкой не только систем оповещения, но и реальной готовности города к возможным чрезвычайным ситуациям.

Часть жителей фактически воспользовалась укрытиями, что позволило на практике оценить их техническое состояние, санитарные условия, оснащённость и общий уровень готовности.

Практическая ситуация показала, что часть укрытий нуждается в неотложных базовых ремонтных работах и дополнительных организационных мерах.

Учитывая вышеизложенное, предлагается незамедлительно инициировать следующие действия:

# 1. Неотложные минимальные работы по приведению укрытий в порядок

Организовать:

- проверку и приведение в порядок систем вентиляции;

- установку аварийного освещения;

- обеспечение надлежащего состояния электроснабжения и розеток;

- санитарное приведение в порядок стен и потолков;

- устранение плесени, сырости и неприятных запахов;

- улучшение состояния полов;

- проверку состояния трубопроводов, а также оценку состояния старой изоляции труб и, при необходимости, её замену;

- обеспечение наличия аварийных выходов;

- оценку минимальных решений по отоплению в холодный период года.

# 2. Обеспечение санитарных условий и минимальных условий пребывания

Следует обратить внимание на то, что укрытия должны соответствовать не только формальным требованиям гражданской безопасности, но и минимальным санитарным нормам, а также требованиям достойного пребывания людей.

Практическая ситуация показала, что в случае реальной угрозы жителям может потребоваться находиться в укрытиях не несколько минут, а значительно более продолжительное время.

В связи с этим необходимо оценить:

- качество воздуха;

- санитарное состояние;

- доступность для пожилых людей, детей и людей с инвалидностью;

- возможность безопасного пребывания людей в укрытиях более одного часа.

# 3. Минимальный стандарт оснащения укрытий

Целесообразно установить минимальный стандарт оснащения укрытий.

В каждом укрытии должно быть предусмотрено:

- скамейки, стулья или складная мебель;

- места для пожилых и лежачих людей;

- запас питьевой воды;

- минимальный запас продуктов длительного хранения;

- аптечки первой помощи;

- термоодеяла;

- аварийные фонари и резервные источники электропитания;

- мобильные биотуалеты или временные санитарные решения;

- мешки для мусора и средства гигиены;

- огнетушители;

- средства радиосвязи;

- инструкции на литовском и русском языках.

Укрытие не должно быть просто формально обозначенным подвалом. Оно должно быть местом, где люди реально смогут безопасно находиться продолжительное время.

# 4. Улучшение системы оповещения и коммуникации

С учётом замечаний жителей необходимо:

- провести анализ слышимости сирен в микрорайонах города;

- определить зоны, где сигналы оповещения слышны недостаточно;

- оценить необходимость дополнительных средств оповещения;

- разработать чёткий алгоритм коммуникации в чрезвычайных ситуациях.

Жители должны чётко понимать:

- что означает каждый уровень опасности;

- когда необходимо направляться в укрытие;

- где находится ближайшее укрытие;

- какими официальными источниками информации следует пользоваться.

Также целесообразно регулярно тестировать системы оповещения и проводить обучение населения.

# 5. Организация доступа в укрытия

Практическая ситуация также показала необходимость обеспечить максимально оперативный и понятный доступ жителей в укрытия во время чрезвычайных ситуаций.

Применяемая в настоящее время модель «дежурных лиц» не во всех случаях обеспечивает достаточно быстрое реагирование, особенно на объектах, где имеется несколько укрытий. Кроме того, такая модель может вызывать дополнительные организационные и трудово-правовые вопросы.

В связи с этим предлагается рассмотреть более современные и оперативные технические решения:

- установку кодовых ящиков для ключей у входов в укрытия;

- внедрение дистанционно управляемых магнитных замков;

- создание централизованной системы аварийного открытия;

- возможность автоматического открытия укрытий в случае чрезвычайной ситуации.

Такие решения позволят:

- сократить время реагирования;

- избежать зависимости от конкретного дежурного сотрудника.

# 6. Обеспечение доступа в укрытия для людей с особыми потребностями

Отдельно необходимо оценить организацию гражданской безопасности для жителей, которые не могут самостоятельно быстро добраться до укрытий.

Особое внимание следует уделить:

- лежачим пациентам в социальных и медицинских учреждениях;

- людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

- жителям, использующим инвалидные коляски;

- пожилым людям;

- лицам, нуждающимся в постоянном уходе.

Целесообразно оценить:

- действительно ли укрытия в таких учреждениях приспособлены для людей с ограниченной подвижностью;

- существуют ли реальные алгоритмы эвакуации;

- обеспечена ли подготовка персонала;

- имеются ли технические возможности для безопасной транспортировки лежачих пациентов;

- предусмотрены ли в укрытиях минимальные условия для пребывания таких людей.

Система гражданской безопасности должна быть ориентирована не только на формальное выполнение требований, но и на реальные возможности всех жителей безопасно воспользоваться укрытиями в случае чрезвычайной ситуации.

# 7. Финансирование и приоритеты

Предлагается пересмотреть расходы Стратегического плана деятельности самоуправления города Висагинас и бюджета на второе полугодие 2026 года, оценив возможности перераспределения приоритетов и высвобождения средств для неотложных работ по гражданской безопасности и подготовке укрытий.

Параллельно предлагается начать переговоры с Правительством Литовской Республики, Министерством обороны и Министерством внутренних дел о дополнительном финансировании и компенсации расходов.

# 8. Отчётность и предоставление информации

До 01.07.2026 письменно проинформировать Совет самоуправления города Висагинас о:

- выполненных действиях;

- принятых решениях;

- запланированных мерах;

- сроках их реализации;

- потребностях в финансировании и источниках финансирования;

- выявленных проблемах и рисках.

Целесообразно обеспечить регулярное рассмотрение вопросов гражданской безопасности и готовности укрытий на уровне Совета самоуправления до достижения реального практического уровня готовности.

Сегодня гражданская безопасность — это уже не формальность и не теоретический документ.
Это базовая часть городской инфраструктуры, от которой напрямую зависят безопасность и жизни людей в чрезвычайных ситуациях.